Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434

ug@andrespol.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Andrespol w sołectwach: Andrespol, Stróża. CPV: 45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Andrespol, dnia 08-09-2008 r.

Zatwierdził………………………………………

1. Nazwa i dane adresowe Zamawiającego.

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434

e-mail: ug@andrespol.pl

2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz.1655 ).

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Andrespol w miejscowościach:

- Andrespol:

- w ul. Zdrojowej:

-długość 32 m, z rur PEHD ø 110 m.

-długość 96 m, z rur PEHD ø 90 mm

- Stróża:

- w ul. Sadowej-długość 66 m, z rur PCV ø 90 mm.

- w ul.Tenisowej-długość 100 m, z rur PCV ø90 mm.

Łączna długość sieci wodociągowej 294 m.

Zamówienie winno być wykonane zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę, projektami budowlanymi, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową.

- Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

- organizacja placu budowy, uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego leży po stronie Wykonawcy (zgodnie z  art. 40 Ustawy o drogach publicznych wymagane jest uzyskanie zezwolenia zajęcia pasa drogowego na realizację robót –z uiszczeniem opłaty za zajęcie).

- uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt wykonawcy:

- związanych z realizacją robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji,

- innych–niezbędnych przy realizacji zadania.

- obsługa geodezyjna oraz pomiary powykonawcze Wykonawca zabezpiecza własnym staraniem.

- Technologia robót-w ulicach: Zdrojowej, Sadowej

- wykonanie wykopów mechanicznie i ręcznie, w miejscach przewidywanych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, należy zachować szczególną ostrożność,

- prowadzenie robót w gruntach suchych (ewentualne odwodnienie poza teren pasa robót),

- minimalne przykrycie wodociągu powinno wynosić 1,4 m,

- minimalna szerokość wykopu winna wynosić 0,9 m, przy wykopach umocnionych i minimum 0,5 m (dno wykopu) przy wykopach skarpowych o nachyleniu 1:0,6 w gruncie kat. III,

- rury układać na przygotowanej uprzednio podsypce piaskowej o grubości 10 cm z zachowaniem  określonych spadków,

- w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w przejściach poprzecznych pod drogą zastosować rury ochronne stalowe, metodą przewiertu poziomego,

- wykonanie zasypki z piasku o grubości 20 cm ponad wierzch rury ze wstępnym zagęszczeniem gruntu zwłaszcza wzdłuż bocznych ścian rury,

- na zagęszczonej zasypce ułożyć biało-niebieską folię ostrzegawczą o szer. min. 0,2 m z metalizowaną wkładką ostrzegawcza,

- zasypanie wykopów gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm ponad wierzch rury i ponowne zagęszczenie gruntu,

- zasypanie wykopów do końca, warstwami nie większymi niż 30 cm, każdorazowo zagęszczając grunt,

- odtworzenie nawierzchni drogowej w pasach drogowych ulic (odpowiednie wyprofilowanie),

- współczynnik zagęszczenia powinien wynosić min. 98%, a w pasie jezdni 99%,

- ewentualny wywóz nadmiaru urobku na wysypisko łącznie z opłatami za składowanie,

- badanie szczelności (ciśnienie próbne 1,0 Mpa),

- płukanie i dezynfekcja rurociągów przed oddaniem do eksploatacji-jakość wody w sieci powinna odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. 07.61.417),

- użyty materiał i sposób  zasypywania wykopów nie mogą spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu,

- dla zabezpieczenia pożarowego na trasie wodociągów przewidziano hydranty pożarowe podziemne z podwójnym zamknięciem, służące również do płukania i odpowietrzania sieci,

- zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren w którym prowadzi roboty. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, stosując pomosty nad wykopem, przejścia dla ludzi oraz wjazd na teren posesji,

- Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.

- Technologia robót w ulicy Tenisowej zgodnie z opisem technicznym załącznik nr 10.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz 881).

- Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych

- Końcowy odbiór robót budowlanych w poszczególnych sołectwach-ulicach  nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

- Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komisji odbioru końcowego komplet protokołów w tym:

- protokoły odbiorów etapowych, szczególnie robót zanikających i robót ulegających zakryciu

- oceny i opinie techniczne, protokóły badań i pomiarów,

- powykonawczy operat geodezyjny,

- mapę zasadniczą z inwentaryzacją geodezyjną,

- oświadczenie kierownika budowy i robót budowlanych o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5,

- dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów dopuszczonych do obrotu,

- dokumentację techniczną powykonawczą,

- inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Dokumenty odbiorowe wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory, itp.). Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów.

- Końcowy odbiór wodociągów i ich przekazanie do eksploatacji może nastąpić na podstawie badań szczelności, wyników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych analiz wody po płukaniu i dezynfekcji.

- Przedmiary robót i rysunki profili podłużnych stanowią załączniki do SIWZ.

Uwaga

Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określają projekty budowlano-wykonawcze . Przedmiary robót załączone do specyfikacji są  opracowaniem  wtórnym w stosunku do projektów budowlano-wykonawczych. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

3. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje w okresie trzech lat od udzielenia niniejszego zamówienia udzielanie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp. (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz.1655 ) w sytuacji gdy w budżecie Zamawiającego pojawią się dodatkowe środki finansowe na jego realizację.

5 Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 grudnia 2008 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

WARUNEK-1

Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku:

- Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655)–zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu-data wystawienia przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawieart. 22  ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz.1655)-zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej specyfikacji spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu-data wystawienia przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej-data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie  lub

zaświadczenia (data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

WARUNEK-2

Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

- dysponuje osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia (kierownik budowy) które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności:

- instalacyjnej wystarczającymi do kierowania robotami  w zakresie sieci wodociągowych,

- osoby kierujące realizacją zamówienia posiadają prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej jedną robotę o podobnym charakterze i wartości netto odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku:

- Wykaz osób i podmiotów (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziane do realizacji niniejszego zamówienia osoby spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach.

- Przedłożone przez wykonawcę dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziane do realizacji niniejszego zamówienia osoby posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz ważne w dniu składania oferty zaświadczenia, iż są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom o podobnym charakterze tj. budową sieci wodociągowych minimum jedna o wartości netto odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie-data wystawienia przed upływem terminu składania ofert.

- Potwierdzeniem należytego wykonania roboty jest każdy dokument wystawiony dla wykonawcy, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonanych robót oraz ich wartość.

WARUNEK-3

Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SWIZ.

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

8. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

10. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

- Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie–arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

- Zawartość oferty.

- Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 18 niniejszej SIWZ.

- Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

    - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, rękojmi i warunków płatności.

- Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.IV.1 niniejszej SIWZ nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Elżbieta Nowogórska, Zbigniew Burzyński, tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434; e-mail: ug@andrespol.pl

13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Andrespolu ul. Rokicińska 126, pokój nr 9 Sekretarz Gminy (I piętro)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2008 r. do godz. 10.00.

- Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:

- nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Gminy w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

Oferta w postępowaniu na

Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Andrespol w sołectwach: Andrespol, Stróża

Nie otwierać przed dniem: 30 września 2008 roku, godz. 10:30

- wewnętrznej – mogącej zawierać oprócz opisu jw. nazwę i adres wykonawcy.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Andrespolu ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) w dniu 30 września 2008 roku o godz. 10:30.

15. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania , jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego do SIWZ nie jest podstawą obliczenia ceny, stanowi jedynie podstawę informacyjną i pomocniczą.

- Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

- Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny stosownie do treści art. 88 ustawy pzp.

- Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez wykonawców, nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

- w zakresie kryterium cenowego oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 100 punktów.

- ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- Wg kryterium ceny:

najniższa cena spośród ofert ważnych

wo = -------------------------- ----------------------- X 100 pkt.

cena oferty badanej

wo -wybór oferty

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie . Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach

Cena oferty wynika ze sposobu obliczenia ceny podanego w pkt 16 niniejszej SIWZ .

18. Zawartość oferty.

- Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać:

- Wypełniony Formularz Ofertowy–Oferta wykonawcy wraz z wypełnionym formularzem cenowym, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy, sporządzone na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganych przez Zamawiającego:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie lub

zaświadczenia (data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

- Wykaz osób i podmiotów sporządzony według wzoru stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia określone w odrębnych przepisach, ważne w dniu składania oferty zaświadczenia iż są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).

- Wykaz (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom o podobnym charakterze tj. budową sieci wodociągowych minimum jedna o wartości netto odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie-data wystawienia przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej–dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a),

- Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy pzp, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dokument fakultatywny, brak dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty załącznik nr 5.

- Kosztorys ofertowy.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zadania na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

20. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest przewidziany w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179–art. 183 PZP.

21. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

22. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w załączniku  nr 7- wzór umowy, który jest integralną częścią SIWZ.

23. Podwykonawstwo.

- Zamawiający dopuszcza powierzenia wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

24 Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

- Załącznik nr 1-Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 2-Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ).

- Załącznik nr 3-Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

- Załącznik nr 4-Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu. zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- Załącznik nr 5-Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Załącznik nr 6-Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat prac, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości (w zakresie budowy wodociągów, stanowiącej przedmiot zamówienia), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Załącznik nr 7-Wzór umowy.

- Przedmiary robót.

- Rysunki profili podłużnych i mapy sytuacyjno-wysokościowe.

- Opis techniczny ul. Tenisowej

25. Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i stosowne akty prawne wydane na jej podstawie.

Załącznik nr 1 – Wzór Formularz Ofertowy–Oferta Wykonawcy

(miejsce i data sporządzenia)

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO

na zadanie: Budowa sieci wodociągowej  na terenie gminy Andrespol w sołectwach:   Andrespol, Stróża .

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

3.	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- Zapoznałem się i akceptuję bez zastrzeżeń treść SIWZ dla niniejszego zamówienia,
a w szczególności treść wzoru umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami lokalnymi, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia oraz, że uwzględniliśmy je w swojej ofercie.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zawrzeć umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji SIWZ.

- Gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.

- Kalkulacja ceny ryczałtowej oferty:

Cena oferty-wynika z następującego wyliczenia:

Cof = CNETTO + Kwota VAT

Gdzie odpowiednio:

Cena netto wynosi:……………………………. PLN

(słownie:………………………………………………………………………………………………..)

Kwota VAT  22 % wynosi: …………………………… PLN

(słownie:………………………………………………………………………………………………...)

Cena brutto (Cof) wynosi: ……………………. PLN

(słownie:…………………………………………………………………………….…………………..)

Oświadczam(y), że cenę – Cof – skalkulowałem(liśmy) w sposób i na warunkach określonych w SIWZ, tzn.:

1)	Cena – Cof – jest podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2)	Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych zaokrągleń dla cen podanych z dokładnością większą niż 2 miejsca po przecinku, lecz uzna, że w ofercie brakuje ceny.

Obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w  SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Udzielam(y) gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane zgodnie z § 16 Umowy(załącznik nr 7).

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składnia ofert.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia

10 grudnia 2008r.

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- Nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.

- Akceptuję(my) 21-dniowy termin płatności.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………………………

6) ……………………………………………………………………………………………………

7) ……………………………………………………………………………………………………

8) ……………………………………………………………………………………………………

9) ……………………………………………………………………………………………………

10) ……………………………………………………………………………………………………

11) ……………………………………………………………………………………………………

12) ……………………………………………………………………………………………………

13) ……………………………………………………………………………………………………

14) ……………………………………………………………………………………………………

15) ……………………………………………………………………………………………………

16) ……………………………………………………………………………………………………

17) ……………………………………………………………………………………………………

18) ……………………………………………………………………………………………………

19) ……………………………………………………………………………………………………

Wykaz i zakres prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Andrespol w sołectwach: Andrespol, Stróża .

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

3.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Andrespol w sołectwach:Andrespol, Stróża

3.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

Załącznik nr 4 –Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

Następujące osoby będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia :

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje/wykształcenie | Ilość lat doświadczenia zawodowego | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |

3.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

Załącznik nr 5–Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

3.	PODPIS(Y):

| L.p | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych (minimum jedna , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich nazwy wartości, zakresu ( w zakresie budowy sieci wodociągowej), okresu wykonania i zamawiającego.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

wskazane poniżej prace potwierdzają zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat prac o podobnym charakterze i zakresie.

| Nazwa robót budowlanych | Zamawiający | Zakres robót budowlanych | Okres wykonywania | Wartość robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

##### WZÓR-załącznik nr 7

Umowa nr RF/3044/...../08

W  dniu .................... r pomiędzy Gminą Andrespol reprezentowaną przez:

## Pana Dariusza Kubusa- Wójta Gminy

## mającą swą siedzibę w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126 zwanym dalej

## „Zamawiającym”

NIP:728-255-36-75

a ..................................................... mającym  swą siedzibę w...................................................................................zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

## ......................................................................................

zarejestrowanym w..................../ prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie................

REGON.......................................................NIP..................................................

zwanym w dalszej części "Wykonawcą"

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na:

Budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Andrespol w sołectwach:

Andrespol, Stróża ,  zgodnie z dokumentacją projektową.

- Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta wykonawcy zawierająca określone wynagrodzenie ryczałtowe.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania jak też stwierdził zgodność z przedmiarem robót i z dokumentacją projektową.

- Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania

bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych

w niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art.5 ustawy Prawo budowlane.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na.............................2008 r.

- Termin zakończenia robót ustala się na 10 grudnia 2008 r.

- Zmiana terminów określonych w pkt 2  może nastąpić za zgodą Stron w formie aneksu

do umowy, jedynie w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

- konieczności wykonania robót dodatkowych, które zlecił Zamawiający w trybie art.67

Ustawy P.z.p

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy przed terminem rozpoczęcia robót projekt budowy wraz z decyzją pozwolenia na budowę.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- Wykonawca po przejęciu terenu budowy, ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 6

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie.......................................................... posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych

§ 7

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie .................................................którego

zakres obowiązków i uprawnień nadzoru wynika z art.25 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane(Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118).

§ 8

- Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie placu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienie warunków BHP i Ppoż. oraz utrzymanie porządku na budowie.

- Prace związane z zabezpieczeniem robót, oznakowaniem miejsca robót i uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych i należą do obowiązków Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i

Zamawiającemu w trakcie prowadzenia robót.

- W przypadku prowadzenia robót w sposób stwarzający zagrożenie dla ruchu drogowego lub pieszego Zamawiający zastrzega sobie prawo  rozwiązania umowy , bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy–Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na trzy dni przed wykonaniem tych robót.  Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy.

- Jeżeli wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Proponowany termin odbioru robót zanikających musi umożliwić Inspektorowi Nadzoru

sprawdzenie ich wykonania pod kątem ilości i jakości przed zakryciem.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne do czasu zakończenia inwestycji z zastrzeżeniem zapisów w § 11 pkt 5 umowy.

- Ustalone niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się na kwotę:

a)  netto ............................................. zł

słownie:  .................................................................................................................zł

b)  podatek VAT w wysokości  22% co stanowi kwotę... ...........................zł

słownie .…………………………………….................................................................zł

c)  kwota brutto wynosi ….........................................................................zł.

słownie .………………………………………………...................................................zł,

§11

- Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- rozliczanie robót nastąpi w formie faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru wykonanych robót bez wad,

- uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów w celu otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy i powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.

- Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

- Błędnie wystawiona faktura  lub brak protokołu odbioru robót lub innych wymaganych

załączników spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§ 12

Jako przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się  Pana Zbigniewa Burzyńskiego.

§ 13.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, który nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3 egzemplarze,

- protokóły odbiorów technicznych,

- atesty na wbudowane materiały,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- atesty i certyfikaty jakości,

- deklaracje zgodności z PN,

- dokumentację powykonawczą zakresu robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów ilości i wartości ogółem,

- protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru,

- wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.

§ 14

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej

staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ustalonego w §10 pkt 2 a umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad – 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 10 pkt 2a umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia ustalonego w § 10 pkt 2 a umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ustalonego  w § 10 pkt 2a umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

- Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie w formie pożyczki i kredytu, jego rozliczenie powstałe z winy Wykonawcy robót budowlanych obciążać będą tego Wykonawcę do wysokości poniesionych strat..

§ 15

- Wykonawca może podzlecić część prac budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy podwykonawcom, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość robót wymienionych w § 1 tak jak za działania własne,

- w przypadku podzlecenia robót podwykonawcy, zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót.

§ 16

- Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na całość wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia oraz zastosowane materiały na okres 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

- O wykryciu zaistniałych wad podczas okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadamia pisemnie wykonawcę ( faksem lub drogą elektroniczną).

- W okresie objętym gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego wad, nie później jednak niż w ciągu 16 godzin, licząc od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- W przypadku nie dotrzymania tego terminu, Zamawiającemu służy prawo powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim.

- Usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Zamawiający przed upływem okresu gwarancji na wykonane roboty wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, który winien być potwierdzony protokołem podpisanym przez

Wykonawcę i Zamawiającego.

- Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru.

§ 17

- Wszelkie roszczenia finansowe z tytułu wadliwości prac projektowych, wynikłe w trakcie realizacji inwestycji podnoszone przez Wykonawcę robót budowlanych do Zamawiającego, mają odniesienie do autora prac projektowych, na którym ciąży odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

§18

- Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, nie wymienionych w §1 umowy, których zakres nie przekracza 50 % wartości ustalonego wynagrodzenia Wykonawca za zgodą Zamawiającego zobowiązuje się do ich wykonania w trybie zamówienia " z wolnej ręki" przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, może być wówczas zmieniony termin zakończenia prac.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte projektem budowlanym i przedmiarami robót ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez zamawiającego protokół konieczności.

§ 19

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn nie zależnych od zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań zamawiającego.

- Wykonawca  w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

§ 20

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem zapisów pkt 2 jest nieważna.

§ 21

- Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 22

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi, na adresy i numery telefaksów podane przez Strony.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych.

- Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od powstania sporu, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA

w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy

W przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy.

W przypadku oferty wspólnej składa każdy Partner osobno.