Gmina Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434

ug@andrespol.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utwardzenie fragmentu działki o powierzchni 261,2 m2 w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Justynowie, gmina Andrsepol

CPV 45.23.32.22-1-roboty w zakresie układania chodników

Zatwierdzono

Andrespol,dn.26-09-2008r.                                                               Zatwierdził

Zamawiający:

Gmina Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

1. Nazwa i dane adresowe Zamawiającego.

Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434

e-mail: ug@andrespol.pl

2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, ułożenie obrzeży betonowych oraz ułożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej. Powierzchnia do utwardzenia 261,2 m2 .

- Zakres prac obejmuje:

- wykonanie podbudowy  z piasku stabilizowanego cementem,

- ułożenie obrzeży betonowych, na podsypce piaskowej,

- urobek składowany na odkład, Zamawiający będzie odbierał sukcesywnie siłami i środkami własnymi,

- ułożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej.

- Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

- właściwe oznakowanie terenu robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP

- uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną,

- powyższe prace należy wykonać  obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,

- zakres prac należy wycenić na podstawie przedmiaru robót.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz 881).

- Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych

- Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

- Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komisji protokół odbioru końcowego oraz oświadczenie Wykonawcy o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 4.

Przedmiary robót  stanowią załączniki do SIWZ.

Uwaga

- Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego do SIWZ, stanowi podstawę informacyjną i pomocniczą.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45.23.32.22-1-roboty w zakresie układania chodników

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje w okresie trzech lat od udzielenia niniejszego zamówienia udzielanie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp. Dz. U. z 2007 r, Nr 223 poz.1655 w sytuacji gdy w budżecie Zamawiającego pojawią się dodatkowe środki finansowe na jego realizację.

6. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 17 listopada 2008 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

Poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy z niniejszego postępowania.

WARUNEK-1

Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku:

- Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji -data wystawienia przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44  ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej specyfikacji o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu ( art. 22 ust.1-4 pzp)-data wystawienia przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej-data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie (data wystawienia przed upływem terminu składania ofert) lub zaświadczenia (data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

WARUNEK-2

Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku:

- Oświadczenie Wykonawcy iż posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczenie Wykonawcy, że roboty wykonywane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, zostały wykonane należycie.-

WARUNEK-3

- Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ( załącznik nr.2)

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

9. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

- Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie–arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

- Zawartość oferty.

- Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 18 niniejszej SIWZ.

- Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, rękojmi i warunków płatności.

- Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.IV.1 niniejszej SIWZ nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

Zbigniew Burzyński, tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434; e-mail: ug@andrespol.pl

13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Andrespolu ul. Rokicińska 126, pokój nr 9 Sekretarz Gminy (I piętro)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2008 r. do godz. 10.00.

2.	Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:

- nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco

Urząd Gminy w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

Oferta do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Utwardzenie fragmentu działki o powierzchni 261,2 m2 w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Justynowie, gmina Andrsepol

Nie otwierać przed dniem: 20 października 2008 roku, godz. 11:00

- wewnętrznej–mogącej zawierać oprócz opisu jw. nazwę i adres wykonawcy.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Andrespolu ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) w dniu 20 października 2008 roku o godz. 11:30.

15. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania , jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego do SIWZ stanowi jedynie podstawę informacyjną i pomocniczą.

- Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w  SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

- Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny stosownie do treści art. 88 ustawy pzp.

- Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez wykonawców, nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

CENA 100%

- w zakresie kryterium cenowego oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 100 punktów.

- ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formuły:

- Wg kryterium ceny:

najniższa cena spośród ofert ważnych

wo = -------------------------- ----------------------- X 100 pkt.

cena oferty badanej

wo -wybór oferty

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie . Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone

- oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty do   złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy składając oferty

- dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

Cena oferty wynika ze sposobu obliczenia ceny podanego w pkt 16 niniejszej SIWZ .

18. Zawartość oferty.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać:

- Wypełniony Formularz Ofertowy–Oferta wykonawcy wraz z wypełnionym formularzem cenowym, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy, sporządzone na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganych przez Zamawiającego:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Oświadczenie (data wystawienia przed upływem terminu składania ofert) lub zaświadczenia (data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne..

- Oświadczenie Wykonawcy iż posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczenie Wykonawcy, że roboty wykonywane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, zostały wykonane należycie.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej–dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a),

- Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy pzp, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dokument fakultatywny, brak dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty załącznik nr 4).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r, w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów o których jest mowa w §  1 ust. 1, składa dokumenty o których mowa w  § 2.1 w/w rozporządzenia.

- Kosztorys ofertowy.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zadania na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

20. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest przewidziany w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179–art. 183 PZP.

21. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

22. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w załączniku  nr 5- wzór umowy, który jest integralną częścią SIWZ.

23. Podwykonawstwo.

- Zamawiający dopuszcza powierzenia wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

24. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

- Załącznik nr 1-Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 2-Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 44 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ).

- Załącznik nr 3-Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ).

- Załącznik nr 4-Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Załącznik nr 5-Wzór umowy.

- Przedmiary robót

25. Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i stosowne akty prawne wydane na jej podstawie.

Załącznik nr 1 – Wzór Formularz Ofertowy – Oferta Wykonawcy

(miejsce i data sporządzenia)

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO

na: Utwardzenie fragmentu działki  o powierzchni 261,2 m2 w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Justynowie, gmina Andrsepol

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

3.	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- Zapoznałem się i akceptuje bez zastrzeżeń treść SIWZ dla niniejszego zamówienia,
a w szczególności treść wzoru umowy przedstawionego w Części II SIWZ.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zawrzeć umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji SIWZ.

- Gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.

- Cena ryczałtowa  mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Cena oferty-wynika z następującego wyliczenia:

Cof = CNETTO + Kwota VAT

Gdzie odpowiednio:

Cena netto wynosi:……………………………. PLN

(słownie:………………………………………………………………………………………………..)

Kwota VAT  22 % wynosi: …………………………… PLN

(słownie:………………………………………………………………………………………………...)

Cena brutto (Cof) wynosi: ……………………. PLN

(słownie:…………………………………………………………………………….…………………..)

Oświadczam(y), że cenę – Cof – skalkulowałem(liśmy) w sposób i na warunkach określonych w SIWZ, tzn.:

1)	Cena – Cof – jest podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2)	Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych zaokrągleń dla cen podanych z dokładnością większą niż 2 miejsca po przecinku, lecz uzna, że w ofercie brakuje ceny.

Obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w  SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Udzielam(y) 36 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty.

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 17 listopada 2008r

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- Nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.

- Akceptuję(my) 30-dniowy termin płatności.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………………………

6) ……………………………………………………………………………………………………

7) ……………………………………………………………………………………………………

8) ……………………………………………………………………………………………………

9) ……………………………………………………………………………………………………

10) ……………………………………………………………………………………………………

11) ……………………………………………………………………………………………………

12) ……………………………………………………………………………………………………

13) ……………………………………………………………………………………………………

14) ……………………………………………………………………………………………………

4.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Wykaz i zakres prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Utwardzenie fragmentu działki o powierzchni 261,2 m2 w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Justynowie, gmina Andrsepol

1)	posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)	posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3)	znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4)	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

3.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Utwardzenie fragmentu działki  o powierzchni 261,2 m2 w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Justynowie, gmina Andrsepol

3.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, na podstawie art.8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655.), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

3.	PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(UMOWA)

Zamawiający:

Gmina  Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

WZÓR

Załącznik nr 5

Umowa nr RF/3044/......../08

W dniu .................... r pomiędzy Gminą Andrespol reprezentowaną przez:

## Pana Dariusza Kubusa- Wójta Gminy

## mającą swą siedzibę w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126 zwanym dalej

## Zamawiającym”

NIP 728-255-36-75

a ..................................................... mającym swą siedzibę w...................................................................................zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

## ......................................................................................

zarejestrowanym w...................../prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie.........

REGON.......................................................NIP..................................................

została zawarta umowa treści następującej:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na Utwardzeniu fragmentu działki  o powierzchni 261,2 m2 w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Justynowie, gmina Andrsepolu

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§3

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania jak też stwierdził zgodność z przedmiarem robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

§4

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na.......................2008 r.

- Termin zakończenia robót ustala się na 17 listopada 2008 r.

§5

Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy teren budowy w terminie do............2008 r.

§6

- Wykonawca po przejęciu terenu budowy, ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 8

Jako przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się Pana Zbigniewa Burzyńskiego.

§9

- Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie placu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienie warunków BHP i Ppoż. oraz utrzymanie porządku na budowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Prace związane z zabezpieczeniem robót i uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych i należą do obowiązków Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu w trakcie prowadzenia robót.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy  Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§11

- Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- rozliczanie robót nastąpi w formie faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonanych robót bez wad,

- Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.

- Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

- Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru robót lub innych wymaganych

załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§12

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne do czasu zakończenia inwestycji z zastrzeżeniem zapisów w § 11 pkt 5 umowy.

- Ustalone niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się na kwotę:

a)  netto ............................................. zł

słownie:  ..............................................................................................................zł

b)  podatek VAT w wysokości:22% co stanowi kwotę............ zł

słownie .…………………………………….............................................................zł

c)  kwota brutto wynosi …................. zł.

Słownie .………………………………………………............................................  zł

- Rozliczanie robót nastąpi w formie  faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru wykonanych robót.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazane na fakturach konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

§13

- Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru który nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony  protokół odbioru końcowego zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu,

- protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru,

- wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym przeprowadzi przedstawiciel Zamawiającego,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem  lub nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, aż do czasu usunięcia tych wad.

§14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji i rękojmi usunąć powstałe usterki w terminie 14 dni od zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego na swój koszt.

- W przypadku nie dotrzymania tego terminu, Zamawiającemu służy prawo powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiający będzie dochodził zwrotu należności w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonania zastępczego.

§15

Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy-w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 12 pkt 2a umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad-0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 12 pkt 2a umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia ustalonego w § 12 pkt 2a umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 12 pkt 2a umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych

§16

- Wykonawca może podzlecić część prac budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy podwykonawcom, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość robót wymienionych w § 1 tak jak za działania własne.

- W przypadku podzlecenia robót podwykonawcy, zamawiający zastrzega sobie możliwość

uczestniczenia w odbiorze robót,

§17

- Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, nie wymienionych w §1 umowy, których zakres nie przekracza 50 % wartości ustalonego wynagrodzenia Wykonawca za zgodą Zamawiającego zobowiązuje się do ich wykonania w trybie zamówienia " z wolnej ręki" przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, może być wówczas zmieniony termin zakończenia prac.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte  przedmiarami robót ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy-wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół konieczności.

§ 18

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn nie zależnych od zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań zamawiającego.

- Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne.

§19

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem zapisów pkt 2 jest nieważna.

§20

- Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska:

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§21

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi, na adresy i numery telefaksów podane przez Strony.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych.

- Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od powstania sporu, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA

w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy

W przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy.

W przypadku oferty wspólnej składa każdy Partner osobno.