URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-34 Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

Andrespol dnia 21.01.2009 r

WYJAŚNIENIE

W odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia,  dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego nr BZP 17689 - 2009, dotyczące zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: A. Fredry, Fabryczna, Młynarska, Turystyczna w Andrespolu i w ulicy Okrężnej w Nowym Bedoniu wraz z przepompownią ścieków” :

Czy nowo budowana przepompownia ścieków ma być wyposażona w system monitoringu  GPRS?

uprzejmie wyjaśniamy, że:

W gminie Andrespol obowiązuje system monitoringu GPRS firmy HYDRO - PARTNER. Zamawiający nie dopuszcza działania u siebie dwóch systemów monitoringu. W nowo budowanych przepompowniach ścieków należy uwzględnić wpięcie do istniejącego systemu monitoringu GPRS poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu.