URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-34 Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

Andrespol dnia 31.01.2009 r

Wyjaśnienie

W odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia,  dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego nr BZP 17689 - 2009, dotyczące zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: A. Fredry, Fabryczna, Młynarska, Turystyczna w Andrespolu i w ulicy Okrężnej w Nowym Bedoniu wraz z przepompownią ścieków”,

treść pytania:

„W związku przetargiem na „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: A. Fredry, Fabryczna, Młynarska, Turystyczna w Andrespolu i w ulicy Okrężnej w Nowym Bedoniu wraz z przepompownią ścieków” prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku wystąpienia wód gruntowych jest przewidziane aneksowanie umowy o koszty odwodnienia wykopów?”.

Odpowiedź:

W przypadku pojawienia się wód gruntowych w trakcie wykonywania robót, ustalenie kosztów rzeczywistych odwodnienia, nastąpi w ramach robót dodatkowych, na podstawie dziennika pompowania, potwierdzonego przez inspektora nadzorującego budowę.