Gmina Andrespol - Roboty drogowe

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty drogowe dla Gminy Andrespolu |  |  |  |  |  |
| 1 | 45222000-9 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II -IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 26784,5 | m2 | 26784,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26784,50 |
| 2 d.1 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 21819,5 | m2 | 21819,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21819,50 |
| 3 d.1 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 4965,0 | m2 | 4965,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4965,00 |
| 2 | 45222000-9 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 1002-03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dcm3/m2 26784,5 | m2 | 26784,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26784,50 |
| 5 d.2 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dcm3/m2 26784,5 | m2 | 26784,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26784,50 |
| 6 d.2 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dcm3/m2 26784,5 | m2 | 26784,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26784,50 |