## URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-34 Internet: www.andrespol.pl;e-mail: ug@andrespol.pl

RIT/5114/B.Og-43/09

Andrespol dnia 15.10.2009 r.

Przedmiot zamówienia:Budowa ogrodzenia w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze

CPV: 34.92.82.00-0

BZP 353654-2009

Wyjaśnienia zamawiającego 
(odpowiedzi na pytania wykonawcy)

II. Przetarg nieograniczony

W odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1.  Prosimy o wyjaśnienie dotyczące malowania ogrodzenia, jakie powinno być tzn. malowanie natryskowe(jeśli tak to jakimi farbami, zwykłe ftalowe, chlorokauczuk) czy malowanie proszkowe.

Odpowiedź 1. Malowanie ogrodzenia winno być wykonane farbą chlorokauczukową, po wcześniejszym zabezpieczeniu przed korozją.

Pytanie 2.  Proszę o podanie orientacyjnie koloru farby RAL.

Odpowiedź 2.  Ogrodzenie winno być pomalowane na kolor ciemny brąz.

Pytanie 3.  Zgłaszamy fakt braku na rynku lub problemu z zakupem profila 20x40x1,5, proponujemy zastąpić go profilem 20x40x2.

Odpowiedź 3.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie profila 20x40x2.

Pytanie 4. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące zamontowania gotowego przęsła ze słupkiem, brak podanego szczegółu na rysunku(czy może być przęsło przyspawane czy skręcane na śruby).

Odpowiedź 4. Gotowe przęsło należy przyspawać do pionowego słupka.

Pytanie 5.  Proszę o wyjaśnienie dotyczące zaślepienia słupków oraz pionowych profili 20x20x1,5, czy mają być zaspawane czy mogą być zaślepione plastikowym deklem.

Odpowiedź 5.  Słupki winny być zaspawane,  pionowe profile 20x20x1,5 należy zaślepić plastikowymi deklami.

Pytanie 6.  Proszę o wyjaśnienie dotyczące terenu na którym prowadzony będzie montaż ogrodzenia tzn. czy jest to ziemia, czy trzeba zdemontować istniejące ogrodzenie.

Odpowiedź 6. Demontażu starego ogrodzenia  dokona Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze.