Przedmiar robót

| L. p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j. m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45222000-9 | Nawierzchnia |  |  |  |
| 1 | KNR 0-11 0320-01 | Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 57,980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57,980 |
| 2 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 142,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142,000 |