## URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

Tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26 / fax (42) 213 24 40 w.834 Internet: www.andrespol.pl;e-mail: ug@andrespol.pl

RF/341/R.D-K/07/10

Andrespol dnia 12.03.2010 r.

Wyjaśnienie

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu na: „Modernizację dróg gminnych –polegającą na remoncie odcinka ul. Krzywej w Andrespolu”.

W odpowiedzi na pytania z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, a dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr BZP 55272-2010, uprzejmie wyjaśniamy, że:

Pytanie 1: Czy jest  to ten sam przetarg co ogłoszony w BZP 43413-2010 z 27.02.2010 r.?

Czy będzie zamieszczona na stronie internetowej dokumentacja projektowa?

Odpowiedź: – Ogłoszone postępowanie zamieszczone w BZP pod  Nr 55272-2010 oraz zamieszczone w BIP w dniu 01.03.2010 r. dotyczy tej samej inwestycji, ale dotyczy innego zakresu robót. Zamawiający zamieści dokumentację projektową na stronie internetowej Gminy Andrespol.

Pytanie 2: Czy w robotach kanalizacyjnych zasypanie wykopów jest ziemią czy gruntem rodzimym. Czy jest wywóz ziemi, czy nie. Z przedmiaru bowiem wynika, że wykopy są na odkład (kl. gruntu III-IV) a zasypka gruntem dowiezionym (kl. I-II).

Odpowiedź: Przedmiar nie zawiera poz. dowozu ziemi kat. I -II, z uwagi na fakt iż nie były  wykonane badania geologiczne., Zamawiający przewiduje możliwość zasypania kanalizacji gruntem z odzysku, pod warunkiem, że jest to piasek bez kamieni, gruzu i wszelkich zanieczyszczeń.

Pytanie 3: Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej drogowej dotyczącej realizacji w/w zadania.

Odpowiedź: Zamawiający zamieści dokumentację projektową drogową dotyczącą realizacji w/w zadania.

Pytanie 4: Prosimy o zamieszczenie dokumentacji na budowę studzienki z wpustem ulicznym wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz z niezbędnymi uzgodnieniami z gestorem  sieci.

Odpowiedź: Zamawiający zamieści profil kanału deszczowego w ul. Krzywej.

Uwaga: W przedmiarach robót w poz. nr 16 zmieniono średnicę kanału deszczowego z rur PVC

Ø 200 mm na Ø 315 mm i długości 50,5 m oraz przyłącze z rur PVC Ø 200 mm i długości 2,10 m, zgodnie z załączonym profilem sieci.

Pytanie 5 : Prosimy o zamieszczenie SST dotyczących zastosowanych materiałów przy realizacji

w/w zadnia.

Odpowiedź: Zamawiający zamieści SST, dotyczących zastosowanych materiałów przy realizacji

w/w zadnia.