## URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

Tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26 / fax (42) 213 24 40 w.834 Internet: www.andrespol.pl;e-mail: ug@andrespol.pl

RF/341/B.P /22/10

Andrespol dnia 17.06.2010r

Wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu na: „Zagospodarowanie centrum poprzez budowę parkingu w Andrespolu.

W odpowiedzi na pytania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, a dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak postępowania

BZP-164418-2010 r , uprzejmie wyjaśniamy, że:

Pytanie.

W opisie technicznym inwestycji jest mowa o wycięciu 3 szt. drzew (pozwolenie po stronie UG) i wykonanie robót przygotowawczych w terenie nieutwardzonym, natomiast w przedmiarze robót-rozebranie istniejących utwardzeń placu, w SIWZ - rozebranie utwardzeń placu..

Która wersja jest obowiązująca?

Czy należy uzupełnić kosztorys ofertowy o wycinkę 3 drzew (jaką mają średnicę)- jeżeli są?

Jakiego rodzaju jest to utwardzenie (nie ma opisu w projekcie) – jeżeli jest?

Odpowiedź

Uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z pkt 3.2. l „Opis przedmiotu zamówienia” specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający (zwanej dalej SIWZ) istniejący stan terenu objętego inwestycją jest płaski, posiadający nawierzchnię gruntową nieutwardzoną w niewielkim stopniu porośnięty zielenią niską, na którym nie występują drzewa podlegające wycięciu.

Lokalnie występują utwardzenia tłuczniem i drobnymi elementami betonowymi.

Wykonawca zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1 – Wzór Formularz Ofertowy  winien zapoznać się z warunkami lokalnymi, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia oraz uwzględnić je w swojej ofercie.

W pkt 20 SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny zamawiający wskazał, iż podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania , jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.