## URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

Tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26 / fax (42) 213 24 40 w.834 Internet: www.andrespol.pl;e-mail: ug@andrespol.pl

RF/341/B.K.S-G/23/10

Andrespol dnia 29.06.2010 r

Wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia w prowadzonym postępowaniu na:Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Justynowie w ulicy Głównej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie”

nr BZP 174300-2010  a dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uprzejmie wyjaśniamy, że:

Pytanie: Odnosząc się do treści ogłoszenia zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie”, w której Zamawiający przewidział zastosowanie studni betonowych z kinetami monolitycznymi z wkładkami z tworzyw PCV, zwracamy się do Państwa z zapytaniem: Czy Zamawiający uzna zastosowanie wkładek wykonanych z poliuretanu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna zastosowanie studni betonowych z kinetami monolitycznymi z wkładkami z  poliuretanu.