Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz środków własnych Gminy Andrespol

## URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

Tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26 / fax (42) 213 24 40 w.834 Internet: www.andrespol.pl;e-mail: ug@andrespol.pl

RF/341/B.P /25/10

Andrespol dnia 29.06.2010r

Wyjaśnienie

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu na: „Zagospodarowanie centrum poprzez budowę parkingu w Andrespolu.

W odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia w prowadzonym postępowaniu na: „Zagospodarowanie centrum poprzez budowę parkingu w Andrespolu dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak postępowania BZP-184120-2010 r,uprzejmie wyjaśniamy, że:

Treść pytań:

Informujemy ze przedmiar robót nie odpowiada rzeczywistemu zakresowi robót min.:

Pytanie 1: Poz. 20-21 Przedmiaru robót – rzeczywista ilość robót wykończeniowych wynosi 709 m2, a nie jak w kosztorysie 380 m2.

Pytanie 2: Poz. 10 Przedmiaru robót – rzeczywista ilość krawężników wynosi 781 mb, a nie jak w kosztorysie 466 mb.

Pytanie 3: Poz. 9  Przedmiaru robót – rzeczywista ilość ław pod krawężniki wynosi 54,6 m3, a nie jak w kosztorysie 22,13m3, ponadto wg projektu jest to ława betonowa B-15, a nie jak w kosztorysie ława z pospółki.

Pytanie 4: Poz.17 Przedmiaru robót – rzeczywista ilość kostki „8” wynosi 3604 m2, a nie jak w kosztorysie 3557 m2.

Pytanie 5: Poz.5 Przedmiaru robót – korytowanie powinno być wykonane na gł. ok. 30 cm, a nie jak w przedmiarze robót na 15 cm.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego nie odpowiadającego załączonemu przedmiarowi robót, ale zawierającego wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w projekcie zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien określić cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentacje projektową i STWiORB. Załączony przedmiar należy traktować pomocniczo i nie stanowi on zakresu zamówienia. Wykonawca przy wycenie oferty powinien wziąć pod uwagę zakres zamówienia zawarty przede wszystkim w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz przewidzieć ryzyko konieczności wykonania także innych robót niezbędnych do realizacji zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia, chociaż w momencie wyceny oferty nie da się przewidzieć rozmiaru i kosztu tych prac. Wykonanie kosztorysu ofertowego leży po stronie wykonawcy który należy przedstawić przed podpisaniem umowy, przedmiar załączony do oferty może być przez wykonawcę dowolnie modyfikowany.