CZĘŚĆ III

WARUNKI SZCZEGÓŁÓWE ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

WYMIANA OKIEN I DRZWI W ZESPOLE  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BEDONIU

# I)

Okna PCV białe z profila 3 – komorowego okucia obwiedniowe, szklone zestawem szybowym o współczynniku przenikalności U=1,0

- Okna w sali 2 i 3 o wymiarach:

1750 x 1120 R/UR według rysunku

6 szt.

1750

1120

- Okna w sali matematycznej w sekretariacie, gabinecie dyrektora w gabinecie medycznym oraz w korytarzu do przedszkola i w korytarzu klas 1 – 3 o wymiarach:

2330 x 2020 R/R/R/UR według rysunku

800

2330

2020

12 szt.

- Okna przy drzwiach wejściowych o wymiarach:

2030 x 2320 R/R/R/UR

800

2320

2 szt.

2030

- Okno nad drzwiami wejściowymi o wymiarach:

1170 x 2290 według rysunku

2290

FIX

1 szt.

FIX

1170

5) Okno w korytarzu z balkonem (UWAGA w oknie balkonowym    ruchomy słupek łącznik z uszczelką typu H) według rysunku:

2310

800

1 szt.

2870

1155

2070

1155

- Okno w szatni od ulicy o wymiarach:

1700 x 780 FIX/UR  według rysunku

780

3 szt.

FIX

17000

- Okno w sali 49 (terapia) o wymiarach:

2350 x 1420 R/UR według rysunku

1420

1 szt.

2350

- Okno archiwum o wymiarach:

2350 x 1420 R/UR  według rysunku

1420

2 szt.

2350

- Okno w magazynie o wymiarach:

1150 x 1420 UR według rysunku

14200

1 szt.

1150

II)

Drzwi wejściowe wykonane z profili aluminiowych szklone zestawem szybowym z szyb ą bezpieczną o współczynniku przenikalności U=1,0. Drzwi zaopatrzone w klamkę oraz dwa zamki na wkładkę typu yale.

- Drzwi wejściowe do szkoły brązowe aluminiowe tzw. ciepłe, szkło bezpieczne dół wypełnienie panel brązowy ( UWAGA ruchomy słupek)

Wymiar: 2360 x 2500 według rysunku

2360

400

FIX

FIX

2500

1 szt.

2100

900

3

2

1

4

430

500

1000

430

1,2,3,4 - panel

Lewe otwierane na zewnątrz (widok od zewnątrz)

- Drzwi przejściowe do szkoły brązowe aluminiowe tzw. zimne, szkło bezpieczne dół wypełnienie panel brązowy ( UWAGA ruchomy słupek)

Wymiar: 2360 x 2500 według rysunku

2360

400

1 szt.

2100

2500

900

1

2

3

4

500

430

430

1000

1,2,3,4 - panel

Lewe otwierane na zewnątrz (widok od wewnątrz)

3) Drzwi wejściowe do przedszkola brązowe aluminium tzw. ciepłe, zestaw z oknem aluminiowym kolor brąz, szklone zastawem z szybą bezpieczną o przenikalności cieplnej U=1,1. Dół wypełnienie panel brązowy ( UWAGA ruchomy słupek)  o wymiarach według rysunku

FIX

840

2040

1 szt.

2

1040

1000

1460

1,2, – panel

+ łącznik między drzwiami a oknem

Lewe otwierane na zewnątrz (widok od wewnątrz)