Załącznik nr 10 do SIWZ – Plan zagospodarowania terenu

Lokalizacja poszczególnych placów zabaw:

- Bedoń Przykościelny, ul. Ogrodowa, dz. nr ew. 118, obręb nr 3

- Janówka, ul. Główna, dz. nr ew. 532, obręb nr 4

- Kraszew, ul. Rokicińska, dz. nr ew. 111/1, obręb numer 6

- Nowy Bedoń, ul. Wiejska, dz. nr ew. 174/3, obręb numer 7

W każdej z lokalizacji przewiduje się przeprowadzenie prac polegających na wykonaniu niwelacji terenu, korytowaniu w całej strefie placu zabaw, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonaniu ogrodzenia oraz wykonaniu i montażu urządzeń placu zabaw.

Wykaz urządzeń wraz z określeniem minimalnych parametrów określa poniższa tabela.

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Ilość | Oferowane przez wykonawcę parametry (wypełnia Wykonawca) | Zgodność parametrów z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | Zestaw zabawowy wykonany z drewna z elementami plastiku, obejmujący: dwie wieże (w tym jedną zadaszoną daszkiem z tworzywa sztucznego), kratkę do wspinaczki, drabinkę prowadzącą na jedną z wież oraz zjeżdżalnię wykonaną ze stali kwasoodpornej. Stopy konstrukcji stalowe. Maksymalna wysokość urządzenia: 3,8 m. | 1 szt. |  |  |
| 2 | Huśtawka wahadłowa podwójna. Wykonana ze stali, z możliwymi elementami plastikowymi. Min. wymiary: 220 x 300 cm | 1 szt. |  |  |
| 3 | Huśtawka wagowa. Wykonana ze stali, z możliwymi elementami plastikowymi. Min. długość konstrukcji 350 cm. | 1 szt. |  |  |
| 4 | Huśtawka na sprężynie. Wykonana ze stali, z elementami plastiku, stali lub gumy. Min. wysokość konstrukcji 80 cm. Kształt do wyboru Zamawiającego z min. dwóch zaproponowanych przez Wykonawcę. | 1 szt. |  |  |
| 5 | Gra interaktywna "kółko-krzyżyk" wykonana z drewna z elementami plastikowymi lub stalowymi. Min. wymiary całej konstrukcji 150 cm x 80 cm | 1 szt. |  |  |
| 6 | Regulamin placu zabaw wraz z tablicą na nogach drewnianych. Tablica metalowa, o min. wymiarach 50 cm x 50 cm. Minimalna wysokość całej konstrukcji nad poziomem gruntu wynosi 1,50 m. | 1 szt. |  |  |
| 7 | Ławka drewniana z oparciem, o min. wymiarach 150cm x 65cm x 85cm. Konstrukcja wykonana ze stali. | 1 szt. |  |  |
| 8 | Kosz na śmieci wykonany ze stali. Zadaszony. Min. wysokość całej konstrukcji 1 m. | 1 szt. |  |  |
| 9 | Nawierzchnia z piasku płukanego, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm na terenie placu zabaw. Warstwa piasku o średniej wysokości 25 cm ustanowiona na całej powierzchni. Wysokość warstwy w poszczególnych miejscach placu zabaw musi zapewniać bezpieczne korzystanie z zamontowanych urządzeń, w tym m.in. w zakresie strefy bezpiecznego upadku. | 35 m3 |  |  |
| 10 | Ogrodzenie placu zabaw wykonane z drewna z zamontowaną furtką o szerokości min. 1 m. Płotek o minimalnej wysokości 1 m Maksymalny prześwit pomiędzy sztachetami 8 cm. | 50 m |  |  |

Wszystkie urządzenia muszą być na trwałe związane z gruntem, metodą zapewniającą stabilność oraz bezpieczne użytkowanie.

Elementy drewniane należy wykonać z drewna klejonego, impregnowanego oraz pomalowanego na wybrany przez Wykonawcę kolor (jeden z dwóch przedstawionych do wyboru przez Zamawiającego).

Elementy stalowe, metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować na wybrany przez Wykonawcę kolor (jeden z dwóch przedstawionych do wyboru przez Zamawiającego).

UWAGA. Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw oraz nawierzchnia muszą spełniać obowiązujące wymagania określone w prawie polskim oraz w regulacjach unijnych, w szczególności w zakresie zgodności z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

wysokość x długość

wysokość x szerokość

długość x szerokość x wysokość całej konstrukcji