Załącznik nr 2 do SIWZ – Plan zagospodarowania terenu

Lokalizacja placu zabaw:

- Wiśniowa Góra, ul. Piekarnicza 4,

W lokalizacji placu zabaw przewiduje się przeprowadzenie prac polegających na montażu urządzeń placu zabaw.

Wykaz urządzeń wraz z określeniem minimalnych parametrów określa poniższa tabela.

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Ilość | Oferowane przez wykonawcę parametry (wypełnia Wykonawca) | Zgodność parametrów z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | Huśtawka wagowa. Podstawa stalowa ocynkowana, belki wykonane z drewna konstrukcyjnego z zaokrąglonymi krawędziami z możliwymi elementami plastikowymi. Min. długość konstrukcji 300 cm, | 1 szt. |  |  |
| 2 | Sprężynowiec – huśtawka na sprężynie o wysokości minimum 300 mm w kształcie zwierzątka (kształt do wyboru Zamawiającego z min. dwóch zaproponowanych przez Wykonawcę) wykonana z płyty polietylenowej HDPE połączone ze sprężyną o średnicy minimum 200mm zakotwiczoną w fundamencie betonowym. | 1 szt. |  |  |
| 3 | Gąsienica – kolorowy tunel o długości minimum 200 cm, złożony z czterech modułów, głowy i ogona. Minimalne wymiary 200x80x90 cm, | 1 szt. |  |  |
| 4 | Karuzela platformowa, beztrzepieniowa, łożyskowana tocznie, bezobsługowa rurowa konstrukcja malowana proszkowo, podłoga wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej. | 1 szt. |  |  |
| 5 | Piaskownica o wymiarach 2,5 x 2,5m – zakonserwowana, wodoodporna, wykonana z drewna litego, o przekroju minimum 90mm x 90mm. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. | 1 szt. |  |  |

Wszystkie urządzenia muszą być na trwałe związane z gruntem, metodą zapewniającą stabilność oraz bezpieczne użytkowanie.

Elementy drewniane należy wykonać z drewna klejonego, impregnowanego oraz pomalowanego na wybrany przez Wykonawcę kolor (jeden z dwóch przedstawionych do wyboru przez Zamawiającego).

Elementy stalowe, metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować na wybrany przez Wykonawcę kolor (jeden z dwóch przedstawionych do wyboru przez Zamawiającego).

UWAGA. Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw oraz nawierzchnia muszą spełniać obowiązujące wymagania określone w prawie polskim oraz w regulacjach unijnych, w szczególności w zakresie zgodności z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.