Załącznik Nr 2

…………………………………

/    pieczątka  /

FORMULARZ CENOWY

Wykonanie prac remontowych w pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Wiśniowej Górze w ramach zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Pracownia pod świerkami” przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Wiśniowej Górze”

| L.p. | Nazwa artykułu i wyszczególnienie | Wartość Netto zł | VAT % zł | Wartość Brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przygotowanie podłoża (ściany i sufit), wygładzenie i pomalowanie ścian farbą emulsyjną minimum dwa razy w trzech kolorach pastelowych - powierzchnia ok. 122 m². |  |  |  |
| 2 | Zerwanie starej lamperii z płyt hdf z powierzchni ok. 46 m². |  |  |  |
| 3 | Przygotowanie ścian pod tynk mozaikowy - ok.46 m². Demontaż i montaż grzejników w celu przygotowania ściany pod tynk mozaikowy, położenie gruntu i tynku mozaikowego. |  |  |  |
| 4 | Zakup i położenie gruntu pod tynk mozaikowy – ok. 46 m². |  |  |  |
| 5 | Zakup i położenie tynku mozaikowego(z piasku kwarcowego o granulacie 1-2 mm) do wysokości 140 cm (lamperia) – ok.46 m² |  |  |  |
| 6 | Zakup i zamontowanie umywalki oraz wykonanie niezbędnej przebudowy instalacji wodno – kanalizacyjnej |  |  |  |
| 7 | Zerwanie listew przypodłogowych. |  |  |  |
| 8 | Wykonanie modernizacji oświetlenia wraz z zakupem i montażem 14 sztuk opraw rastrowych wykonanych z białej blachy stalowej malowanej metodą proszkową z systemem optycznym – raster paraboliczny z wysokopolerowanej blachy aluminiowej z matowymi poprzeczkami, zawierającymi po dwie świetlówki o mocy 36W zasilanych statecznikiem lub statecznikami elektronicznymi. |  |  |  |
| 9 | Zakup, położenie nowego kabla elektrycznego i zamontowanie gniazd elektrycznych w ilości 5 szt. wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………..……………. dnia ……………………….

……………………………………..………………………………..………….

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy)