Zapytanie:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „ Budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV Ø 90, PE Ø 90, PE Ø 110, PCV Ø 110 na terenie gminy Andrespol w miejscowościach: Bedoń Przykościelny, Janówka, Justynów, Wiśniowa Góra, Stróża.

1. Przedmiary dotyczące ul. Przyrodniczej oraz ul. Orzechowej-Justynów zawierają budowę hydrantów pożarowych(poz. nr 6), z mapy sytuacyjno-wysokościowej wynika, że znajdują się one poza zakresem robót.

- Czy w/w pozycje należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa ul. Szkolnej w Wiśniowej Górze zawiera proj. przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową oraz zdrojem.

- Czy w zakres wykonywanych robót wchodzi wykonanie odejścia do w/w przyłącza?

Odpowiedź- na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 17.08.2007 roku odnośnie przetargu nieograniczonego na

„ Budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV Ø 90,PE Ø 90, PE Ø 110, PCV Ø 110 na terenie gminy Andrespol w miejscowościach: Bedoń Przykościelny, Janówka, Justynów, Wiśniowa Góra, Stróża”, uprzejmie informujemy :

1.  w ulicy Przyrodniczej i Orzechowej w Justynowie, hydranty pożarowe przeniesione są na 80 metr od ulicy Zielonej, dlatego są umieszczone w” Przedmiarach Robót”,

2.  w ulicy Szkolnej - Wiśniowa Góra w zakres wykonywanych robót wchodzi budowa samej sieci wodociągowej łącznie z hydrantem p/poż, bez przyłącza.