OGŁOSZENIE

Gmina Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

tel. (42 213 24 40); faks (42 213 24 40 w.834)

e- mail: ug@andrespol.pl

bip.andrespol.pl

Gmina Andrespol zaprasza do składania ofert na:

Remont części dachu budynku OSP w Bedoniu Wsi

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowych części dachu budynku gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu Wsi, polegających na wykonaniu remontu pokrycia dachu z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej, wykonaniu obróbek blacharskich i konstrukcji wsporczej, zgodnie opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu.

1.1 Zakres robót

Zakres prac obejmuje wykonanie dachu budynku gospodarczego o wymiarach 10 x 12 m, na co składa się:

- ułożenie konstrukcji drewnianej o układzie jętkowym (spadek jednostronny),

- ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,

- ułożenie foli wstępnego krycia i kontrłat,

- przybicie deski czołowej,

- montaż rynien PVC obejmujący: 10 m rynny oraz 7 m rur spustowych (2 szt.x 3,5 m),

- wykonanie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego,

- wykonanie pokrycia blachą stalową ocynkowaną-trapezową.

1.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).

1.3 Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych

- Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy;

- Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komisji odbioru końcowego komplet dokumentów w tym:

- oświadczenie Wykonawcy robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz uporządkowaniu terenu;

- oświadczenie Wykonawcy robót o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 1.2;

- Dokumenty odbiorowe wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory, itp.), wymagane jest przygotowanie 2 kompletów.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 października 2014 roku

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Andrespol, Andrespol, ul. Rokicińska 126, pokój nr 9 Sekretarz Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r.

do godz. 15:00.

4. Warunki płatności

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- pod względem merytorycznym: Bogdan Kamiński, tel. (42) 213 24 40 w. 816

e-mail: inwestycje@andrespol.pl

- pod względem formalnym : Agnieszka Janik, tel. (42) 213 24 40 w. 858

e-mail zamowienia@andrespol.pl

faks (42) 213 24 40 w. 834;

6. Warunek udziału w postępowaniu:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym przez Zamawiającego jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1).

7. Tryb zamówienia

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 Euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Załącznik:

Wzór oferty