Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434

ug@andrespol.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Justynów przy ul. Głównej 74 gmina Andrespol”. CPV: 45.45.30.30-7 usługi remontowe

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| L.p | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2 | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
| 3 | Część III | Warunki szczegółowe zamówienia |

Andrespol, dnia 07.08.2007 r.

Zatwierdził: .....................

CZEŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

(IDW)

Zamawiający:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

1. Nazwa i dane adresowe Zamawiającego.

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434

e-mail: ug@andrespol.pl

2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej   w miejscowości Justynów przy ul. Głównej 74 gm. Andrespol polegająca na:

- demontażu pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, rozbiórka izolacji termicznej i konstrukcji więźb dachowych na świetlicy

- demontażu dźwigarów żelbetowych dachu j/w,

- skuciu ścian  zewnętrznych(filarów i kolumn) i wewnętrznych pod wykonanie wieńców obwodowych    W 1 i W 2,

- rozebraniu ścian wewnętrznych (filarów i kolumn) pod wykonanie podciągu,

- wykuciu otworów pod nową stolarkę okienną i drzwiową, zamurowaniu otworów zbędnych,

- wykonaniu nowych otworów,

- wyburzeniu słupów środkowych świetlicy nr I,

- wzmocnieniu stóp żelbetowych St1, St2, St3 oraz słupa S2,

- wykonaniu wieńcy obwodowych W1 i W2 świetlic nr I i nr II oraz podciągu żelbetowego,

- wymurowaniu ścian świetlicy nr II na wykonanych już fundamentach,

- wykonaniu konstrukcji dachów:

  - świetlica nr I-wiązary stalowe:

  - świetlica nr II-wiązary drewniane(materiał Inwestora),

- podmurowaniu ogniomurów po ustawieniu konstrukcji dachów,

- pokryciu dachów blachodachówką powlekaną,

- wykonaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montażu stolarki drzwiowej i okiennej w zakresie świetlic nr I i nr II,

- wykonaniu ścian wiatrołapu w świetlicy nr I,

- ociepleniu dachów od spodu oraz wykonanie sufitów podwieszonych,

- wykonaniu instalacji elektrycznej,

- wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania

- wykonaniu podkładów pod posadzki wraz z ociepleniem izolacją oraz posadzek z płytek - gres antypoślizgowy,

- montażu parapetów okiennych wewnętrznych,

- wykonaniu robót tynkarskich i malarskich w obu świetlicach,

- wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych-frontowa sali nr I i nr II oraz ściany szczytowej obu sal. Ocieplenie styropianem gr.12 cm i wyprawa tynkiem akrylowym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- adaptacji instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w nieremontowanej części budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Warunki szczegółowe zamówienia) część III S.I.W.Z.

Zakres prac należy wycenić na podstawie przedmiarów robót.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.45.30.30-7

Uwaga: W kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać poz. 130 z „Książki Przedmiarów- Świetlica I i II”

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje w okresie trzech lat od udzielenia niniejszego zamówienia udzielanie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp. Dz. U. z 2006 r., Nr 164 poz.1163 w sytuacji gdy w budżecie Zamawiającego pojawią się dodatkowe środki finansowe na jego realizację.

6. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.11.2007 r.

8. Warunki przedmiotowe.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji, w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi w zakresie przedmiotowego zadania na okres co najmniej 36 miesięcy liczony od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca akceptuje warunki płatności określone w projekcie umowy, tj. 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

9. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje odrzucenie oferty z niniejszego postępowania

| Nazwa Części Tabeli | WARUNEK | DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU | DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU ALBO OŚWIADCZENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r Nr 164, poz. 1163) Prawo zamówień publicznych. | - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji - o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu | Przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej specyfikacji - o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu | Przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.. | Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. | Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy pzp. | Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 | Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
| B. | Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: - osoby kierujące realizacją zamówienia posiadają prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. - wykonawca(podwykonawca) posiada uprawnienia(zezwolenia) do rozbiórki i wywozu pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych(Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U.2004 nr 71poz.649 z dn.02.04.2004 r) 3 wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzy roboty o podobnym charakterze i wartości co najmniej 350 tys. zł (każda). | - Wykaz osób i podmiotów (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej IDW), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Przedłożone przez wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziane do realizacji niniejszego zamówienia osoby spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach, .tj. posiadają uprawnienia budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych,. - Wykaz (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej IDW) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o podobnym charakterze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, zakresu, dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Potwierdzeniem należytego wykonania robót jest każdy dokument wystawiony na wykonawcę, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonanych robót oraz ich wartość. | Przed upływem terminu składania ofert. |
| C. | Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub dysponować kredytem na rachunku podstawowym bądź; posiadać zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 350 tys. zł. - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. | 1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. | Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | 2. polisa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. | Przed upływem terminu składania ofert |

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SWIZ.

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Przepisy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

10. Oferta wspólna.

1.	W przypadku, jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, to muszą ustanowić pełnomocnika (zwanego w dalszej części Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.	Oferta Wykonawcy, ubiegającego się wspólnie o zamówienie, musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

1)	Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisana przez Pełnomocnika,

2)	Wykonawcy muszą udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania uwzględniając niniejsze:

a)	każdy z wykonawców (Partnerów) musi złożyć przygotowane odrębnie i podpisane przez  przedstawicieli posiadających pełnomocnictwo oraz przez Pełnomocnika:

oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW;

b)	łącznie, wszyscy wykonawcy (Partnerzy) składają, podpisany przez Pełnomocnika, jeden komplet dokumentów:

Formularz Ofertowy  Oferta Wykonawcy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW),

oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW

c)	oświadczenia, o których mowa w pkt.14.4.1) niniejszej IDW mogą być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz złożone przez każdego z wykonawców (Partnerów) samodzielnie i podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli oraz przez Pełnomocnika;

d)	wadium może być wniesione przez jednego z Partnerów lub Pełnomocnika, a dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być podpisany przez Pełnomocnika.

3)            Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Wadium

1.	Wysokość wadium.

1)	Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3000,00- PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

2)	Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.:

a)	oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 655 z późn. zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego;

b)	oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

3)	Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2.	Forma wadium.

1)	Wadium może być wniesione w następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2)	Jeżeli Wykonawca składa wadium w formie gwarancji, to gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

3.	Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1)	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank: BS Andrespol

nr rachunku: 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130

z zaznaczeniem którego postępowania ono dotyczy.

2)	Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy
złożyć w oryginale do oferty.

4.	Termin wniesienia wadium.

1)	Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wymagania podstawowe.

1)	Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2)	Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3)	Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4)	Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

5)	Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione i podpisane przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą IDW.

6)	Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

7)	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy pzp

2.	Forma oferty.

1)	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną.

2)	Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3)	Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4)	Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.

5)	Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

6)	Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

7)	Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3.	Zawartość oferty.

1)	Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 26 niniejszej IDW.

2)	Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1)	Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych IDW, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2)	Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3)	Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 14.4.1) niniejszej IDW nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

1.	Wyjaśnianie treści SIWZ.

1)	Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie, na której umieszczona została SIWZ.

2.	Zmiany w treści SIWZ.

1)	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ a także zamieści na stronie, na której umieszczona została SIWZ.

2)	Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

3)	Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

4)	Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5)	O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, także poinformuje na stronie, na której umieszczona została SIWZ

16. Zebranie wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: Pani Elżbieta Nowogórska, Pani Elżbieta Ciesielska - tel. (042) 2132440; faks (042) 2132434; e-mail: ug@andrespol.pl

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Andrespolu ul. Rokicińska 126, pok. nr 9 – Sekretarz Gminy (I piętro)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2007 r. do godz. 10.00.

2.	Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:

-	nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Gminy w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

Oferta w postępowaniu na

„Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej  w miejscowości Justynów przy ul. Głównej 74 gmina Andrespol „

- wewnętrznej – mogącej zawierać oprócz opisu jw. nazwę i adres wykonawcy.

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Andrespolu ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) w dniu 28.08.2007 roku o godz. 10:30.

20. Tryb otwarcia ofert

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.

3.	Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

4.	W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1)	nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

2)	informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

5.	Informacje, o których mowa powyżej w pkt. 1. i 4, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

21. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

22. Termin związania ofertą

1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.	Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.

4.	Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

23. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę kosztorysową oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową  oraz przedmiar robót stanowiący zał. nr 7 do niniejszej SIWZ.  W przypadku ewentualnych rozbieżności należy je wyjaśnić w trybie zapytań zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

- Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w pkt 3 części I SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną
i ostateczną.

- W kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać poz. 130 z Książki Przedmiarów-Świetlica I i II.

- Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24. Kryteria oceny ofert.

1.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1)	zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2)	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2.	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Cena ( C ) | 100 % | 100 punktów |

3.	Zasady oceny kryteriów:

1)	Kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = CminCi x 100

gdzie:

Pi(C)	- ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;

Cmin	- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci	- cena oferty "i";

Cena oferty wynika ze sposobu obliczenia ceny podanego w pkt 23 niniejszej IDW.

4.	Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty "i" będzie równoznaczna z ilością punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”.

5.	Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

6.	Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

25. Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

26. Zawartość oferty.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (z uwzględnieniem punktu 10 niniejszej IDW) musi zawierać:

1)	Wypełniony Formularz Ofertowy – Oferta wykonawcy wraz z wypełnionym formularzem cenowym, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.

2)	Dowód wniesienia wadium.

3)	Oświadczenie wykonawcy, sporządzone na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

4)	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW;

5)	Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganych przez Zamawiającego:

a)	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

b)   Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c)   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy pzp.

d)	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9

- Wykaz osób i podmiotów sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej IDW),, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć          w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych,

- Uprawnienia (zezwolenia) do rozbiórki i wywozu pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych,

- Wykaz (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej IDW) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o podobnym charakterze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, zakresu (w km), dat wykonania, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

- Polisa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6)	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

7)	W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a),

8)	Oświadczenie, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy pzp, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dokument fakultatywny, brak dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty).

9)  kosztorys ofertowy z podaniem wszystkich cen jednostkowych (robocizny, materiałów, sprzętu) i wskaźników cenotwórczych (kosztów pośrednich i zysków) sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik numer  7 do niniejszej IDW.

10) zaakceptowany wzór umowy.

27. Tryb oceny ofert.

1.	Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1)	W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem treści następnego punktu – dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2)	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2.	Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy treści oferty złożonej przez wykonawcę.

3.	Sprawdzanie wiarygodności ofert.

1)	Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów i informacji.

2)	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy pzp.

3)	Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

28. Wykluczenie wykonawcy.

        - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

1)	wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp;

11)	wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

12)	wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13)	wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp;

14)	wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2.		Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich  wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.	Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

29. Odrzucenie oferty

1.	Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

1)	jest ona niezgodna z ustawą;

2)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia;

6)	zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy pzp lub błędy w obliczeniu ceny;

7)	wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8)	jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1.	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego.

4.	Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

31. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zadania na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

32. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest przewidziany w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 – art. 183 PZP.

33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

34. Podwykonawstwo.

1.	Zamawiający dopuszcza powierzenia wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom(spełniającym wymagania stawianym wykonawcom w/g Rozporządzenia Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 Dz.U. Nr 71 poz.649).

2.	Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

35. Wykaz załączników do niniejszych IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy. |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.) |
| 3 | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. |
| 6 | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wy-konania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. |
| 7 | Załącznik nr 7 | Przedmiar robót |

36. Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i stosowne akty prawne wydane na jej podstawie.

Załącznik nr 1 – Wzór Formularz Ofertowy – Oferta Wykonawcy

(miejsce i data sporządzenia)

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO

na zadanie ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

3.	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)	Zapoznałem się i akceptuje bez zastrzeżeń treść SIWZ dla niniejszego zamówienia,
a w szczególności treść wzoru umowy przedstawionego w Części II SIWZ.

2)	W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zawrzeć umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

3)	Akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji SIWZ.

4)	Gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.

5)	Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

............................ PLN brutto, (słownie: ............................................................................... PLN),

Kalkulacja ceny oferty stanowi treść oferty i została załączona – jako załącznik nr 1 – do niniejszego formularza oferty.

- Udzielam(y) 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty.

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składnia ofert..

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia ………… 2007 r.

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- Nie uczestniczę(my) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia

- Akceptuję(my) 30-dniowy termin płatności.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………………………

6) ……………………………………………………………………………………………………

7) ……………………………………………………………………………………………………

8) ……………………………………………………………………………………………………

9) ……………………………………………………………………………………………………

10) ……………………………………………………………………………………………………

11) ……………………………………………………………………………………………………

12) ……………………………………………………………………………………………………

13) ……………………………………………………………………………………………………

14) ……………………………………………………………………………………………………

15) ……………………………………………………………………………………………………

16) ……………………………………………………………………………………………………

17) ……………………………………………………………………………………………………

18) ……………………………………………………………………………………………………

19) ……………………………………………………………………………………………………

20) ……………………………………………………………………………………………………

21) ……………………………………………………………………………………………………

22) ……………………………………………………………………………………………………

23) ……………………………………………………………………………………………………

24) ……………………………………………………………………………………………………

25) ……………………………………………………………………………………………………

26) ……………………………………………………………………………………………………

27) ……………………………………………………………………………………………………

28) ……………………………………………………………………………………………………

30) ……………………………………………………………………………………………………

Wykaz i zakres prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.	PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego dla przetargu nieograniczonego na zadanie

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

KALKULACJA CENY OFERTY

1.	Cena oferty – wpisana w ust. 3 pkt 5 Formularza ofertowego – wynika z następującego wyliczenia Wykonawcy:

Cof = CNETTO + Kwota VAT

Gdzie odpowiednio:

Cena netto wynosi:……………………………. PLN

(słownie:………………………………………………………………………………………………..)

Kwota VAT .......% wynosi: …………………………… PLN

(słownie:……………………………………………………………………………………………..….)

Cena brutto (Cof) wynosi: ……………………. PLN

(słownie:…………………………………………………………………………….…………………..)

2.	Oświadczam(y), że cenę – Cof – skalkulowałem(liśmy) w sposób i na warunkach określonych w SIWZ (Część I SIWZ – Instrukcja dla wykonawców – pkt 23), tzn.:

1)	Cena – Cof – jest podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2)	Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych zaokrągleń dla cen podanych z dokładnością większą niż 2 miejsca po przecinku, lecz uzna, że w ofercie brakuje ceny..

4)	Obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w części I SIWZ oraz części II SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

1)	posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)	posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3)	znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4)	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

3.	PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 ze zm.) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp;

11)	wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp.

12)	wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13)	wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp;

14)	wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3.	PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

Załącznik nr 4 –Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

Następujące osoby będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia :.

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje/wykształcenie | Ilość lat doświadczenia zawodowego | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |

3.	PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 ze zm.), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

3.	PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu latach robót (minimum 3), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich nazwy wartości, zakresu, okresu wykonania i zamawiającego

(miejsce i data sporządzenia)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

2.	WYKONAWCA (PARTNER):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Adres Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

wskazane poniżej roboty potwierdzają zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat prac o podobnym charakterze i zakresie.

| Nazwa roboty | Zamawiający | Zakres robót | Okres wykonywania | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.	PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis(y) pełnomocnika

przy ofercie wspólnej

CZEŚĆ II

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(UMOWA)

Zamawiający:

Gmina Andrespol

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

WZÓR

Umowa Nr         /07

Załącznik nr 7

Zawarta w dniu ..................................................... 2007 r. pomiędzy Gminą Andrespol zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Pana Dariusza Kubusa – Wójta Gminy , mającą swą siedzibę w Andrespolu, ul Rokicińska 126

a..............................................................................................................................................mającym swą siedzibę w .......................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:.......................................................... ................................................................................................................................................o następującej treści:

§1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na „Modernizacji i rozbudowie świetlicy wiejskiej  w miejscowości Justynów przy  ul. Głównej 74 gmina Andrespol”.

2.Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany i przedmiary robót.

3. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta wykonawcy zawierająca określone wynagrodzenie ryczałtowe.

§2

- Strony ustalają terminy realizacji zadania:

a) rozpoczęcie robót: ...........................................................

b) zakończenie robót: ………………………………………….

§3

Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w terminie do dnia:.................

§4

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .................................................

§5

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także przestrzegać warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i p/poż.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia pomocnicze.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzenia robót na budowie.

§6

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 7

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ a także wymogom dokumentacji technicznej(Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych).

- Na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminu robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 8

Wykonawca, po akceptacji zamawiającego, może podzlecić niektóre roboty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy innej jednostce, za której działanie ponosi pełną odpowiedzialność.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu ofertą wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie jest niezmienne do czasu zakończenia  realizacji inwestycji i odbiorze, z zastrzeżeniem zapisów w § 10 i 11 umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, wyraża się na kwotę netto

.............................................................zł

- Podatek VAT w wysokości  ...... %...........................................zł

- Wynagrodzenie brutto wynosi: ..................................................zł

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.

- Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego.

- W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

§ 11

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% wartości umowy, wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte projektem budowlanym i przedmiarami robót ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez zamawiającego protokół konieczności.

§ 12

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej określonej w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wartości umownej określonej w § 9 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczenia do usunięcia wad.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust.2 umowy.

§ 13

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, który nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

- dziennika budowy,

- protokołów badań,

- atestów i certyfikatów jakości,

- aprobat technicznych,

- deklaracji zgodności z PN,

dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 14

Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 15

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich odbiorze.

- Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury, będzie protokół odbioru robót.

- Termin zapłaty faktur wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktury płatne będą przelewem z konta zamawiającego na podane przez Wykonawcę konto.

§ 16

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań zamawiającego;

  - Wykonawca wykonał roboty niezgodnie z umową i dokumentację projektową lub też w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą stron w formie pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 19

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                            Wykonawca

CZĘŚĆ III

# WARUNKI  SZCZEGÓŁOWE  ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia.

1. Przedmiotem i zakresem stanowiącym niniejsze zamówienie jest wykonanie zadania inwestycyjnego o nazwie:

„Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej  w miejscowości Justynów przy ul. Głównej 74 gmina Andrespol” polegający na wykonaniu robót budowlanych(branża budowlano-instalacyjna) w części objętych projektami budowlanymi i pozwoleniem na budowę Nr 99  z dnia 01.06.2006 r.

2. Zakres rzeczowy realizacji niniejszego zamówienia polega na:

- demontażu pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych( transport  i utylizację ),rozbiórka izolacji termicznej i konstrukcji więźb dachowych na świetlicy      nr I,wywóz odpadów na składowisko,

- demontażu podsufitki sali,

- demontażu dźwigarów żelbetowych dachu j/w,

- skuciu ścian  zewnętrznych(filarów i kolumn) i wewnętrznych pod wykonanie wieńców obwodowych    W 1 i W 2 wg P.T.,

- rozebraniu ścian wewnętrznych (filarów i kolumn) pod wykonanie podciągu wg rys 2/K,

- wykuciu otworów pod nową stolarkę okienną i drzwiową, zamurowaniu otworów zbędnych,

- wykonaniu nowych otworów wg P.T.,

- wyburzeniu słupów środkowych świetlicy nr I,

- wzmocnieniu stóp żelbetowych St1, St2, St3 oraz słupa S2 wg P.T.,

- wykonaniu wieńcy obwodowych W1 i W2 świetlic nr I i nr II oraz podciągu żelbetowego wg rys.2/K,

- wymurowaniu ścian świetlicy nr II na wykonanych już fundamentach,

- wykonaniu konstrukcji dachów:

  - świetlica nr I-wiązary stalowe:

  - świetlica nr II-wiązary drewniane(materiał Inwestora),

- podmurowaniu ogniomurów po ustawieniu konstrukcji dachów,

- pokryciu dachów blachodachówką powlekaną,

- wykonaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montażu stolarki drzwiowej i okiennej w zakresie świetlic nr I i nr II wg P.T.,

- wykonaniu ścian wiatrołapu w świetlicy nr I,

- ociepleniu dachów od spodu oraz wykonanie sufitów podwieszonych,

- wykonaniu instalacji elektrycznej,

- wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania:

- zdemontowaniu istniejącej  instalacji, rozprowadzeniu nowego rurarzu(rury PCV),

- zamontowaniu nowych grzejników płytowych niskopojemnościowych(należy wykonać próbę na ciśnienie),

- wykonaniu nowych poziomów i pionów,

- wykonaniu podkładów pod posadzki wraz z ociepleniem izolacją oraz posadzek z płytek- gres antypoślizgowy,

- montażu parapetów okiennych wewnętrznych,

- wykonaniu robót tynkarskich i malarskich w obu świetlicach,

- wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych-frontowa sali nr I i nr II oraz ściany szczytowej obu sal. Ocieplenie styropianem gr.12 cm i wyprawa tynkiem akrylowym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- adaptacji instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w nieremontowanej części budynku.

3. Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.

## II. Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami obowiązującym na budowie są:

- protokół przekazania placu budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków,

- dokumentacja techniczna projektowa,

- pozwolenia na budowę,

- dziennik budowy,

- plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- plan PZJ(Plan Zapewnienia Jakości).

Dokumentami uzupełniającymi oraz stanowiącymi odniesienie w czasie czynności odbiorowych są:

- dokumentacja techniczna powykonawcza

- normy i przepisy techniczne

- DTR, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa zgodności zamontowanych materiałów i urządzeń

- inne dokumenty i ustalenia techniczne

- szkice tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- protokóły odbiorów branżowych, szczególnie robót zanikających

- oceny i opinie techniczne, protokóły badań i pomiarów.

Dokumenty odbiorowe wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory, itp.). Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów.

w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy

W przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy.

W przypadku oferty wspólnej składa każdy Partner osobno.