ZP.271.271.44.02.57.2014

OGŁOSZENIE

Gmina Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol

tel. (42 213 24 40); faks (42 213 24 40 w.834)

e- mail: ug@andrespol.pl

bip.andrespol.pl

Gmina Andrespol zaprasza do składania ofert na:

Zagospodarowanie skweru w Bedoniu Przykościelnym w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Andrespol i Kraszew oraz skweru w Bedoniu Przykościelnym”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie skweru w Bedoniu Przykościelnym.

1.1. Zakres prac obejmuje (zagospodarowanie skweru w Bedoniu Przykościelnym):

1.	Mechaniczne korytowanie podłoża o głębokości 24 cm (chodnik) – 25,00 m2,

2. Mechaniczne korytowanie podłoża o głębokości 41 cm (parking) – 106,00 m2,

3. Mechaniczne korytowanie podłoża o głębokości 41 cm (droga dojazdowa) – 85,00 m2,

4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 216,00 m2,

5.	Ułożenie krawężników betonowych bez ław, wystających 15x30cm – 92,00 m,

6.	Ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężniki  - 7,36 m3,

7. Ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 25,00 m,

8. Ułożenie ław betonowych pod obrzeża  - 0,75 m3,

9.	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw, piasek gruboziarnisty grubość po zagęszczeniu 10 cm (parking) – 106,00 m2,

10. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw, piasek gruboziarnisty grubość po   zagęszczeniu 10 cm (droga dojazdowa) – 85,00 m2,

11. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego grubość po   zagęszczeniu 15 cm (chodnik) – 25,00 m2,

12. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego grubość po   zagęszczeniu 20 cm (parking) – 106,00 m2,

13. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego grubość po   zagęszczeniu 20 cm (droga dojazdowa) – 85,00 m2,

14. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik) – 25,00 m2,

15. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (parking) – 106,00 m2,

16. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (droga dojazdowa) – 85,00 m2,

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres ilościowy i rzeczowy robót zawierają załączniki:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiary robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

1.3. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:

- Organizacja placu budowy,

- Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu

robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, w którym prowadzi roboty.

- Porządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte ogłoszeniem, konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

- Wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,

- Porządzenie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu projektów organizacji ruchu

na czas budowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami,

- Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach określonych umową.

1.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881).

1.5. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych

- Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy;

- Przy odbiorze końcowym robót budowlanych winien uczestniczyć upoważniony przez Zamawiającego przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, Wykonawca oraz przedstawiciel Zamawiającego,

- Dokumenty odbiorowe wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory, itp.), wymagane jest przygotowanie 2 kompletów.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

3. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

4. Warunki udziału w postępowaniu

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub chodników z kostki brukowej, o wartości brutto nie mniejszej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy) każda, wraz podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

Wykonawca powinien dołączyć do oferty dowody dotyczące najważniejszych robót budowlanych, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym przez Zamawiającego jest, złożenie również przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1).

5. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – w celu wykazania spełniania warunku (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3)

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Formularz ofertowy – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1

- Kosztorys ofertowy.

6.  Opis sposobu przygotowania ofert

Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Andrespol, Andrespol, ul. Rokicińska 126,

Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r. do godz. 11:00.

Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, koperta winna być zaadresowana na Zamawiającego, zabezpieczona przed otwarciem i zawierać oznaczenie:

Zagospodarowanie skweru w Bedoniu Przykościelnym w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Andrespol i Kraszew oraz skweru w Bedoniu Przykościelnym”

8. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określi cenę oferty brutto z określeniem stawki podatku VAT z jednoczesnym wskazaniem ceny ofertowej netto i wysokości podatku VAT.

- Cenę – należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty i prace objęte przedmiotem zamówieni, jak również nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej przez Wykonawcę jest dokumentacja projektowa.

- Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego do SIWZ nie jest podstawą obliczenia ceny, stanowi jedynie podstawę informacyjną i pomocniczą.

- Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, w przypadku rozbieżności w podaniu ceny, Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.

- 9. Kryteria oceny ofert.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

CENA 100%

  - cena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formuły:

Wg kryterium ceny:

najniższa cena spośród ofert ważnych

wo = ------------------------------------------------- X 100 pkt

cena oferty badanej

wo -wybór oferty

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

10. Warunki płatności

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- pod względem merytorycznym: Bogdan Kamiński, tel. (42) 213 24 40 w. 816

e-mail: inwestycje@andrespol.pl

- pod względem formalnym: Agnieszka Janik tel. (42) 213 24 40 w. 858

e-mail zamowienia@andrespol.pl faks (42) 213 24 40 w. 834

12. Tryb zamówienia

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 Euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Załączniki:

- Wzór oferty

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wzór umowy

- Projekt wykonawczy – Bedoń Przykościelny

- Projekt zagospodarowania terenu – Bedoń Przykościelny

- Przedmiar robót – Bedoń Przykościelny

- STWiORB – Bedoń Przykościelny