URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

95-020 Andrespol         ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni      woj. łódzkie

tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-34 Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

RIT/5114/K.S.M/08

Andrespol dn.03-03-2008r

Wyjaśnienie

W odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i przykanalikami w ulicy Mickiewicza w Justynowie Gmina Andrespol. , a dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego , na podstawie art.38 ust.2 pzp  uprzejmie wyjaśniamy, że:

Pytanie nr1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla

- Przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002,

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002,

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Odpowiedź:

Norma PN-EN 12050-1:2002, dotyczy pompowni zlokalizowanych w budynku lub ich otoczeniu-niesprecyzowane jest tzw. otoczenie, czyli odległość od budynku do obiektu(pompowni). Norma dotyczy pompowni przydomowych i agregatów podnoszących ciśnienie.

Dopuszcza się stosowanie wyrobów spełniających wymagania Polskich  Norm przenoszących normy europejskie pod warunkiem ,że wszelkie zastosowane wyroby i materiały będą zachowywały parametry pracy wskazane w projekcie i specyfikacji.

Pytanie nr 2

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.15.2006 zabrania sie wprowadzania do użytku i obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowane oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu nr1.

Odpowiedź:

Zaprojektowane zawory zwrotne, spełniają wymagania normy PN-EN 12050-4 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowania i badania, Część 4”.

Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami-potwierdzone winny być deklaracją zgodności.

Studzienki  ø 1000 oraz  ø 1200 bo tylko  tych średnic dotyczy norma, posiadają oznaczenie CE, czyli zgodność z PN-EN 1917:2004.